济宁市人防工程质量监督工作流程

一、质量监督手续办理

人防工程建设单位应在设计图纸经专业审图机构审查合格、人防专业监理招标完成后，取得施工许可证后，开工之前，按规定向项目所在地的市、县（区）人防工程质量监督主管部门申请过程监督，各级人防工程质量监督主管部门凭施工许可证等材料制定监督方案，对项目开展质量监督工作。

建设单位将《结建防空地下室报监资料须知》中要求的资料报所在市、县（区）人防工程质量监督主管部门，申报资料不齐全的，核发《人防工程报监补充材料通知书》或《一次性告知单》，建设单位应按要求及时补齐缺失材料；申报资料符合要求的，核发《山东省人防工程质量监督注册登记证书及监督计划》。

二、质量监督交底、检查及问题处理

（一）质量监督交底

为了加强对人防工程质量的监督管理，保证人防工程的结构安全、防护性能和使用功能，依据国家、省有关法律、法规、规章及现行国家规范、标准，建设单位应及时通知市、县（区）人防工程质量监督主管部门在开工前对人防工程参建各方进行交底，并填写人防工程质量监督交底记录。

（二）施工过程监督检查

工程施工过程中，市、县（区）人防工程质量监督主管部门按规定抽查人防工程项目执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；抽查工程各质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；抽查涉及人防工程主体结构安全、防护功能及主要使用功能的建筑材料、建筑构配件等的质量和工程实体质量。

人防工程建设单位应按照《人防工程质量监督工作计划》要求，在质量控制点经建设（监理）单位组织验收达到合格后，及时通知市、县（区）人防工程质量监督主管部门对必监质量控制点进行监督抽查。监督人员将根据检查情况发出以下不同类别的监督文书：

1、对于工程质量较好或存在较少质量问题的，签发《人防工程质量监督抽查记录》；

2、对于工程中存在较多或较严重质量问题的，签发《人防工程质量问题（隐患）整改通知书》，责令限期整改；

3、情节极为严重或整改不到位的，签发《人防工程局部暂停施工通知书》，责令停工并限期整改；

4、责任单位整改完毕后，上报《人防工程质量问题（隐患）整改报告》，停工者还应上报《人防工程复工申请书》；监督人员收到质量整改报告或复工申请书５个工作日内予以复查，根据复查情况进行处理。

（三）对质量问题处理的监督

1、关于质量缺陷的修复：较轻质量缺陷的修复应经建设（监理）单位检查认可；涉及结构安全及防护功能的质量缺陷必须由设计单位组织勘察监理、施工单位共同研究整修加固方案，并报监督机构备案，各方应做好处理记录。施工单位不得擅自处理，否则应返工重做并按有关规定处罚；

2、关于质量事故的处理：工程出现事故，有关单位应保护现场，及时向有关部门和监督机构报告，并按规定程序进行处理，隐瞒不报将依法予以追究。

三、人防工程防护结构验收

防护结构验收相关条件、程序、需填写资料等内容详见《人防工程防护结构验收须知》。

四、人防工程竣工验收

相关验收条件、程序、需填写资料等内容详见《人防工程竣工验收须知》。